## INDIKATORI
| INDIKATOR | DUGOROČNO CILJANE VRIJEDNOSTI | OSTVARENE VRIJEDNOSTI
1 | Neoprihodovana voda | 25% i manje | 61.05%
2 | Postotak mjerenja utrošene vode kod potrošača i na vodozahvatima | 100% | 0%
3 | Prosječan broj dana naplate | 90 dana ilio manje | 0
4 | Postotak naplate | 96 % ili više | 0%
5 | Produktivnost operatera | 1.2 ( maximalno prema proračunu ) | 0
6 | Pokrivenost operativnih troškova | 100% ili više | 0%
7 | Priuštivost usluga | do 4% ukupnog prihoda domaćinstva | 0%
| ILI index | do 4 | 0
| % stvarno potrebne amortizacije, prikupljen i utrošen za svrhe redovnog zanavljanja vodne infrastrukture | 100% | 0%
| % izjednačenja cijena za fizička i pravna lica | 100% | 0%

## KPI.1.Neoprihodovana.voda
Neprihodovana voda
( izraženo u %, preporučena dugoročna ciljna vrijednost 25% ili manje )
Ulazni podaci:
A | Ukupna količina fakturirane vode u m³ u odabranom periodu | 1612418
B | Ukupna količina zahvaćene vode u m³ u istom periodu | 4139413
| % Neoprihodovane vode u VS = (B-A)/B * 100% | 61.05%

## KPI.2.Postotak.mjerenja
Postotak mjerenja potrošača i vodozahvata
( izraženo u %, preporučena dugoročna ciljna vrijednost 100% )
Ulazni podaci:
A | Broj vodomjernih mjesta ( uključujući i zonske vodomjere ) | 24139
B | Broj vodomjera korisnika usluga koji su kalibrirani u zakonom predviđenom roku na dan računanja indikatora | 1846
| % mjerenja potrošača i vodozahvata= B/A *100% | 0%

## KPI.3.Dani.naplate
Prosječan broj dana naplate
( izraženo u broju dana, preporučena dugoročna ciljna vrijednost je 90 dana ili manje )
Ulazni podaci su:
A | Ukupna potraživanja za vodne usluge na kraju perioda (na dan računanja indikatora)
B | Ukupno fakturisano za vodne usluge u odabranom periodu
C | Broj dana u odabranom periodu | 365
| Prosječan broj dana naplate=B/A *C | 0

## KPI.4.Postotak.naplate
Postotak naplate
( izraženo u %, preporučena dugoročna ciljna vrijednost 96% ili više )
Ulazni podaci su:
A | Ukupna naplata za vodne usluge u zadanom periodu
B | Ukupno fakturisano za vodne usluge u zadanom periodu
| Postotak naplate=A/B*100% | 0%

## KPI.5.Produktivnost.operatera
Produktivnost operatora
( broj zaposlenih na hiljadu korisnika usluga ili hiljadu priključaka, za sve vodne usluge, prema proračunu maksimalnog broja zaposlenih na kraju ciljnog perioda, ovisno o veličini i složenosti infrastrukturnog sistema )
| broj stanovnika na vodovodnom sistemu, u '000 | Ns (u '000) | 3-6 | 6 - 12 | 12-25 | 25 – 50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | > 200
| koeficijent produktivnosti | Kp | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.05 | 1
| koeficijent za tretman urbanih otpadnih voda/pitke vode | Kt i Kwp | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1
| broj priključaka vodovodnog sistema (VS) u nadležnosti javnog operatora, u '000 | Np (u '000) | 2-4 | 4 – 8 | 8 – 16 | 16 - 32 | 32 - 50 | > 50
| koeficijent složenosti sistema u odnosu na broj priključaka | Kps | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5
PRORAČUN SLOŽENOSTI SISTEMA - proračunski Ks (PKs)
K2 - broj pumpnih stanica na vodovodnom sistemu
K3 - broj bunara i vodozahvata
K7 - dužina DN 150 i veci profili (km)
K1 broj stanovnika na VS
| PKs | 0
KOEFICIJENT SLOŽENOSTI SISTEMA - Ks
| Slozenost sistema | Ks | PKs (proracunski Ks)
| Jednostavni sistemi | 0 | 0
| Manje složeni | 0.1 | 0.051
| Srednje složeni | 0.2 | 0.151
| Složeni sistemi | 0.3 | >=0.25
| USVOJENA VRIJEDNOST KOEFICIJENTA SLOŽENOSTI SISTEMA | 0
| MAKSIMALAN BROJ UPOSLENIH - MBU |  | vodovod
| broj priključaka vodovodnog sistema (VS) u nadležnosti javnog operatora, u '000 | Np
| broj stanovnika na vodovodnom sistemu, u '000 | Ns | 0
| koeficijent složenosti sistema u odnosu na broj priključaka | Kps
| koeficijent složenosti sistema u odnosu na broj stanovnika Kns | Kns | 0
| koeficijent za prečišćavanje pitke vode | Kwp
| broj stanovnika koji se snabdijeva sa klasičnog postrojenja za pitku vodu (u '000) | Nwp
| koeficijent za tretman urbanih otpadnih voda prema tablici | Kt
| izgrađeni kapacitet UPOV-a (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) izražen u broju ekvivalentnih stanovnika (ES), u '000 | Nupov
| broj priključaka kanalizacionog sistema u nadležnosti javnog operatora gdje ne postoji priključak vodovodnog sistema u nadležnosti javnog operatora, u '000 | Npk
| koeficijent složenosti sistema u odnosu na broj priključaka samo na javni sistem odvodnje otpadnih voda (a gdje nema priključaka vodovodnog sistema u nadležnosti javnog operatora) | Kk | 2
| koeficijent produktivnosti | Kp
| koeficijent složenosti sistema | Ks | 0
| Np x Kps |  | 0
| Ns x Kns |  | 0
| Kt x Nupv |  | 0
| Kwp x Nwp |  | 0
| Npk x Kk |  | 0
| MBU u odnosu na broj priključaka |  | 0
| MBU u odnosu na broj stanovnika |  | 0
Broj zaposlenih
| Broj zaposlenih na hiljadu priključaka |  | 0
| Broj zaposlenih na hiljadu stanovnika |  | 0
| Maksimallni broj zaposlenih na hiljadu priključaka |  | 0
| Maksimalni broj zaposlenih na hiljadu stanovnika |  | 0
| Odnos stvarno zaposlenih naspram MBU u odnosu na broj priključaka |  | 0%
| Odnos stvarno zaposlenih naspram MBU u odnosu na broj stanovnika |  | 0%

## KPI.6.Pokrivenost.troskova
Pokrivenost operativnih troškova
( izraženo u %, preporučena ciljna vrijednost 100% )
Ulazni podaci su:
A | Iznos operativnih troškova vodnih usluga za zadani period | 110000
( ukupni troškovi vodnih usluga umanjeni za iznos amortizacije i troškova povrata kredita )
B | Iznos ukupnih prihoda od vodnih usluga za zadani period | 0
( bez uključivanja prihoda od doniranih sredstava )
| % pokrivenosti operativnih troškova = B/A *100% | 0%

## KPI.7.Priustivost.usluga
Priuštivost usluga
( izraženo u %, preporučena vrijednost do najviše 4% )
Ulazni podaci:
Iznos visine mjesečnog računa prosječne obitelji u JLS sa prosječnom potrošnjom
Iznos ukupnih prosječnih mjesečnih prihoda prosječne obitelji u JLS
| % priuštivosti vodnih usluga =A/B *100% |  |  |  | 0%
JEDAN OD MODELA IZRAČUNA PRIUŠTIVOSTI
NAPOMENA: Preuzeti posljednji objavljeni podatci za 2021. godinu sa web stranice općine .
|  |  | Broj | Iznos KM | Ukupno KM
| PRIMANJA | Plata |  |  | 0
|  | Penzija |  |  | 0
|  | Primanja po drugom osnovu |  |  | 0
|  | UKUPNA PRIMANJA |  |  | 0
Broj stanovnika
Broj domaćinstava - popis 2013.
|  | Prosječan broj članova domaćinstva |  |  | 0
|  | Prosječna primanja po domaćinstvu |  |  | 0
Količina vode isporučena domaćinstvima u m³
Broj korisnika
|  | Prosječna potrošnja vode po domaćinstvu u m³ |  |  | 0
Fiksni dio cijene - iznos po priključku domaćinstva
KM
Cijena vode
Cijena otpadne vode
|  | Naknada za zahvaćene vode |  |  | 0.01
|  | Naknada za zaštitu voda |  |  | 0.04
|  | PDV |  |  | 0.0085
|  | Ukupo varijabilni dio cijene po m³ |  |  | 0.0585
|  | UKUPNI IZNOS MJESEČNOG RAČUNA ZA VODNE USLUGE- PROSJEK |  |  | 0
| PRIUŠTIVOST | Max. % i iznos priuštivosti vodnih usluga |  | 4% | 0
|  | % i iznos priuštivosti vodnih usluga |  | 0% | 0

## ILI index
ILI – Infrastructure Leakage Index
UARL | Neizbježni godišnji stvarni gubici (najniža moguća tehnička granicu curenja vode iz cjevovoda): | 0
UARL= (18 x Lm + 0,8 Nc + 25 x Lp) x P
gdje je:
Lm | Dužina cjevovoda u mreži (km),
Nc | Ukupni broj priključaka u sistemu,
Lp | Ukupna dužina priključnih cijevi koje prolaze kroz privatne posjede (km),
P | Prosječna vrijednost pritiska u sistemu (mVs).
CARL | Trenutni stvarni gubici (l/dan) | 0
CARL = ukupna godišnja curenja u mreži u litrima/ broj priključaka u hiljadama/ 365
Ukupna godišnja curenja u mreži (m3)
| ILI = CARL / UARL | 0

## Amortizacija
% STVARNO POTREBNE AMORTIZACIJE OBRAČUNAT, PRIKUPLJEN I UTROŠEN ZA SVRHE REDOVNOG ZANAVLJANJA INFRASTRUKTURE
Ulazni podaci:
A | Vrijednost proračunate amortizacije na sva uknjižena stalna sredstava
B | Vrijednost proračunate amortizacije na sva sredstava iz „pomoćne knjige stalnih sredstava" ( ista nisu stvarno uknjižena )
C | Ukupna vrijednost sredstava koja su prikupljena i utrošena za svrhe redovnog zanavljanja infrastrukture
| % stvarno potrebne amortizacije obračunate u cijeni vidnih usluga=A/(A+B) | 0%
| % amortizacije prikupljen i utrošen za svrhe redovnog zanavljanja infrastrukture=C/(A+B) | 0%

## Cijene
% IZJEDNAČENJA CIJENA ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA
( izraženo u %, preporučena ciljna vrijednost 100% )
Ulazni podaci:
A | Cijena za fizičke osobe/lica
B | Cijena za pravne osobe/lica
| % izjednačenja cijena za fizička i pravna lica/osobe = A/B *100% | 0%